| Folha de Dados | Sistema de CO² |
| --- | --- |
| Descrição: Usada na interligação da cabeça de descarga com o tubo coletor. A mangueira é constituída por um tubo de borracha sintética revestida com um trançado de fio de rayon, um trançado de fio de aço e cobertura de algodão impregnado com borracha sintética. Mangueira Tipo 2003 Sae 100 R.5 oint 3/4” |
| Material: Mangueira em borracha sintética Terminais de aço carbono |
| Pressão de Serviço: 70Kfg/Cm2 (1000PSI) Pressão de Teste: 250Kfg/CM2 (3572PSI) | Peso: 0.900kg Nº: |
| MANGUEIRA FLEXÍVEL |
| METALÚRGICA MALACXA Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ Tels: (21) 2501-5755 - 2501-1525 - 2241-3888 - Fax: (21) 2261-3091 |