	Folha de Dados

	Sistema de CO²

	Descrição:

A cabeça de descarga é acoplada á válvula do cilindro, e sendo aberta manualmente libera o gás.


	Material:

Corpo: Latão ASTM B.16


	Pressão de Serviço: 70GF/Cm2 (1000PSI)
Pressão de Teste: 150GF/CM2 (1500PSI)
	Peso: -
Nº: -

	[image: image1.jpg]MET, MALACYA LTDA.






	CABEÇA DE DESCARGA MANUAL


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




